## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 2-75
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  |  | К. Либкнехта, 41
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  |  | н./уст.
4. Год постройки |  |  | н./уст.
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  | 67%
6. Степень фактического износа |  |  | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта |  |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  |  | нет
9. Количество этажей |  |  | 1
10. Наличие подвала |  | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  |  | нет
12. Наличие мансарды |  |  | нет
13. Наличие мезонина |  |  | нет
14. Количество квартир |  |  | 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | [5 empty] | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  |  | 218 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками |  | 84.6 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  | 84.6 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  |  | 58.1 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц |  | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | [5 empty] | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  |  | 100.6 | кв. м.
24. Площадь кровли |  |  | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
101.216 | кв.м.
а) с усовершенствованным покрытием |  |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  | 20 | кв. м.
в) без покрытия |  | 81.216 | кв. м.
г) газон |  | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих |  | 4 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено­вание конструк­тивных элементов |  |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  |  | деревянные стулья |  | сгнили
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  |  | бревенчатые |  | трещины, осадка, грибок, сырость
3. Перегородки |  |  | деревянные
4. Перекрытия
чердачные |  |  | деревянные отепленн. |  | гниль, сколы штукатурки, грибок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  |  | шифер |  | течь, трещины, трещины в обрешетке
6. Полы |  |  | дощатые по лагам |  | гниль, деформация, грибок
7. Проемы
окна |  |  | деревянные двухстворчатые |  | гниль, перекос
двери |  |  | филенчатые |  | трещины, щели
(другое)
8. Отделка
наружная
внутренняя |  |  | штукатурка, побелка, покраска |  | трещины
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  |  | нет
электроплиты |  |  | нет
телефонные сети и оборудование |  |  | нет
сети проводного радиовещания |  |  | есть
сигнализация |  |  | нет
мусоропровод |  |  | нет
лифт |  |  | нет
вентиляция |  |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  |  | есть |  | открытая проводка
холодное водоснабжение |  |  | нет
горячее водоснабжение |  |  | нет
водоотведение |  |  | нет
газоснабжение |  |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  |  | нет
отопление (от домовой котельной) печи |  |  | есть
калориферы |  |  | нет
АГВ |  |  | нет
(другое)
11. Крыльца
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 2-75
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
К. Либкнехта, 41
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 878.5718 |  | 0.86542
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 693.1197 |  | 0.68274
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 1819.2118 |  | 1.792
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов* |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 8189.4578 |  | 8.0668
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1070.6868 |  | 1.0547
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 122.4776 |  | 0.12064
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 834.8618 |  | 0.82236
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 351.0252 |  | 0.34577
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 90.1839 |  | 0.088834
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 487.3697 |  | 0.48007
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 154.818 |  | 0.1525
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 14691.7841 |  | 14.4718
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 1763.0141 |  | 1.7366
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 16454.7982 |  | 16.2084
* - в перечень работ входят:
-затраты на обработку туалетов хлорной изестью ;
- удаление жидких бытовых отходов в летний период, вывоз ЖБО;
- долбление и погрузка на автотранспорт ЖБО в зимний период, вывоз.
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 2-75
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " | [5 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
К. Либкнехта, 41
1. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы | Объем работ |  |  | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
| 1. Устранение повреждений фундаментов |  |  |  |  | м3 | 3.2 |  |  | 1900 |  | 1.8716 |  |  |  | 3 года
| 2. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 1500 |  | 1.4775 |  |  |  | 3 года
Объекты внешнего благоустройства
| 1. Ремонт объектов внешнего благоустройства (ремонт забора, ремонт туалета, выгребной ямы) |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 2200 |  | 2.1671 |  |  |  | 2 года
| Итого | [8 empty] | 5600 |  | 5.5162
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [12 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.