## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 1-46
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | пер. Краснофлотский, д.4 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | до 1917
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | 54%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 1
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 4
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  | 1027 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 161.3 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 161.3 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 107.8 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 225.82 | кв. м.
24. Площадь кровли |  | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
193.56
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 161.3 | кв. м.
в) без покрытия | 32.26 | кв. м.
г) газон | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 9 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | деревянные стулья |  | деформация, гниль
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые |  | осадка, отклонение
3. Перегородки |  | деревянные
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянное отепленое |  | прогиб балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по дерев.обреш. |  | трещины
6. Полы |  | дощатые окрашеные по лагам |  | щели
7. Проемы
окна |  | двойные створные |  | перекос поддокон.
двери |  | простые |  | щели
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, окраска |  | трещины
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | нет
телефонные сети и оборудование |  | нет
сети проводного радиовещания |  | есть
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | открытая проводка
холодное водоснабжение |  | есть |  | 9
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | есть |  | 9
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | есть |  | 161.3
отопление (от домовой котельной) печи |  | нет
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | есть |  | гниль, трещины
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 1-46
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
пер. Краснофлотский, д.4 А
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 1511.8573 |  | 0.78108
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 1158.701 |  | 0.59863
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 3059.5728 |  | 1.5807
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2409.0453 |  | 1.2446
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 2 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 1462.957 |  | 0.75582
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 306.1939 |  | 0.15819
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2136.5802 |  | 1.1038
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1996.516 |  | 1.0315
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 935.2847 |  | 0.4832
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 349.5295 |  | 0.18058
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 268.2014 |  | 0.13856
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 249.2709 |  | 0.12878
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 85.2941 |  | 0.044066
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 927.271 |  | 0.47906
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 138.9922 |  | 0.071808
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 513.2654 |  | 0.26517
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 135.2759 |  | 0.069888
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 324.9131 |  | 0.16786
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 885.537 |  | 0.4575
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 18854.2585 |  | 9.7408
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 2262.511 |  | 1.1689
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 21116.7695 |  | 10.9097
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 1-46
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[13 empty] | " |  |  | " | [7 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
пер. Краснофлотский, д.4 А
1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
[7 empty] | Периодичность | [9 empty] | Годовая плата (рублей) |  |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | [6 empty] | прочистка канализационного | [8 empty] | 600 |  |  |  |  | 0.30998
[8 empty] | лежака |  |  |  | 1 |  |  | раз(а)
в год. Проверка исправности канализационных
[8 empty] | вытяжек | [6 empty] | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
[8 empty] | каналах | [6 empty] | раз(а)
в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
раз(а) в год
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы |  |  | Объем работ |  |  |  |  | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
| 1. Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  | м2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1240 |  |  |  | 0.64063 |  |  |  |  | 3 года
Деревянные стены
| 2. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 0.61996 |  |  |  |  | 3 года
Водопровод и водоотведение
| 3. Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения |  |  |  |  | м |  |  | 2 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  | 0.5683 |  |  |  |  | 2,5 года
| 4. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  |  |  | шт |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1260 |  |  |  | 0.65096 |  |  |  |  | 2,5 года
| Итого | [12 empty] | 5400 |  |  |  | 2.7898
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [18 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.