## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
| "_____" ________________ 2011 г. | 2012г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Кайская 38
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | жилой дом
4. Год постройки | 1957
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 1
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 219.3 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 87.7 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 87.7 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 51 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 0
а) с усовершенствованным покрытием | 0 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 0 | кв. м.
в) газон | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 2 | чел.
27. Площадь крыши | 124.3 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 124.3
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | Бутовый ленточный
2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревна д=22 см
3. Перегородки | Деревянные
4. Перекрытия
чердачное | Деревянные отепленное
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер
6. Полы | дощатые по лагам
7. Проемы
окна | 2-е по одной гл. створке и переплету
двери | простые и филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка покраска, побелка
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация
мусоропровод | -
лифт | -
вентиляция
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | есть
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной) печи | есть
калориферы | -
АГВ | -
(другое)
11. Крыльца | есть
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012 г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Кайская 38 |  |  | 87.7 | 51
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 712.5354 | 1.1643
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 0 | 0 | 0
10. Вывоз жидких бытовых отходов |  | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
11. Вывоз твердых бытовых отходов |  | раз(а) в неделю | 712.5354 | 0.67706 | 1.1643
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | [5 empty] | 5238.872 | 8.5602
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
13. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | м2
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (дымоходов), Ремонт печей | 1 | раз(а) в 3 года | 5238.872 | 4.978 | 8.5602 |  |  | 1.82 | пог.м
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [5 empty] | 1447.7984 | 2.3657
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах (дымоходах) |  |  |  | 0 |  |  | 0.16 | пог.м
| 2 | раз(а) в год. | 492.1282 | 0.46762 | 0.80413
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.18254 | 0.31389
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.42555 | 0.73178
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 315.72 | 0.3 | 0.51588 |  |  | 0.97 | м2
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.46 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0
V. Управленческие расходы | [5 empty] | 739.9206 | 1.209
21. Управленческие расходы |  |  | 739.9206 | 0.70308 | 1.209 |  |  | 1.86 | м2
VI. Всего расходы | [5 empty] | 8139.1264 | 13.2992
22. Итого |  |  | 8139.1264 | 7.7339 | 13.2992 |  |  |  |  | 114.7%
изменена площадь | 0 | 87.7 | 8375.5199 | 7.9585 | #REF! | конкурс 2008 | 97.18% |  |  | конкурс 2008
|  |  | 7097.8982 | 6.7445 |  | без НДС | 114.7% |  |  | без НДС
|  |  | 7093.176 | 6.74 |  | пост | 114.7% |  |  | пост
|  |  | 1045.9504 | 0.99387 |  | субсидия |  |  |  | пост без НДС