## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 2-65
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул. Бабушкина, д. 19 В
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | до 1917 года
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа |  | 64%
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 1
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 6
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  | 1020 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 351.7 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 286.3 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 207.2 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные площадки) |  |  |  | 0 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 65.4 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 349.1 | кв. м.
24. Площадь кровли |  | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
344
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 282 | кв. м.
в) без покрытия | 62 | кв. м.
г) газон | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 16 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый ленточный |  | трещины осадка, разрушения
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые |  | гниль в нижних венцах, осадка
3. Перегородки |  | деревянные
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянное отепленое |  | прогиб балок, гниль
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по дерев.обреш. |  | прогиб стропил
6. Полы |  | дощатые окрашеные по балкам |  | деформация, гниль, щели
7. Проемы
окна |  | по 1 створке и 1 глух.переплёту |  | гниль рам, колод, осадка, деформация
двери |  | филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка покраска |  | трещины в штукатурке, отваливается
наружная |  | обшивка стен досками |  | трещины
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | нет
телефонные сети и оборудование |  | нет
сети проводного радиовещания |  | нет
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | открытая проводка
холодное водоснабжение |  | нет
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | нет
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | нет
отопление (от домовой котельной) печи |  | есть |  | трещины
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | нет
11. Крыльца |  | есть |  | гниль, трещины
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 2-65
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Бабушкина, д. 19 В
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 2693.2948 |  | 0.78394
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 2065.5994 |  | 0.60123
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 5453.4594 |  | 1.5873
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 32663.3893 |  | 9.5073
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 4282.7472 |  | 1.2466
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 122.4776 |  | 0.03565
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 834.8618 |  | 0.243
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 351.0252 |  | 0.10217
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 90.1839 |  | 0.02625
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 487.3697 |  | 0.14186
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 523.929 |  | 0.1525
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 49568.3373 |  | 14.4279
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 5948.2005 |  | 1.7313
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 55516.5378 |  | 16.1592
* - в перечень работ входят:
-затраты на обработку туалетов хлорной изестью ;
- удаление жидких бытовых отходов в летний период, вывоз ЖБО;
- долбление и погрузка на автотранспорт ЖБО в зимний период, вывоз.
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 2-65
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " | [5 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
ул. Бабушкина, д. 19 В
1. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы | Объем работ |  |  | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
| 1. Устранение повреждений фундаментов |  |  |  |  | м3 | 3.2 |  |  | 1900 |  | 0.55303 |  |  |  | 3 года
| 2. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 1500 |  | 0.4366 |  |  |  | 3 года
Объекты внешнего благоустройства
| 1. Ремонт объектов внешнего благоустройства (ремонт забора, ремонт туалета, выгребной ямы) |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 2200 |  | 0.64035 |  |  |  | 2 года
| Итого | [8 empty] | 5600 |  | 1.63
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [12 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.