## Приложение 1
Приложение № 1 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
тел., факс 52-03-51
| "_____" ________________ 2011 г. | 2012г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | Румянцева, 3В
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки | н./уст.
4. Год постройки | н./уст.
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  | 59%
6. Степень фактического износа | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет
9. Количество этажей | 2
10. Наличие подвала | нет
11. Наличие цокольного этажа | нет
12. Наличие мансарды | нет
13. Наличие мезонина | нет
14. Количество квартир | 2
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) |  | нет
18. Строительный объем | 407 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 124.54 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь комнат) | 104.3 | кв. м.
жилых помещений (жилая площадь комнат) | 68.3 | кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 1 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 20.24 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 0 | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | 0
а) с усовершенствованным покрытием | 0 | кв. м.
в том числе контейнерная площадка |  | кв. м.
б) без покрытия | 0 | кв. м.
в) газон | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
26. Количество проживающих | 9 | чел.
27. Площадь крыши | 91 | кв. м.
Металлическая кровля
Мягкая кровля
Асбоцементная кровля | 91
Черепичная кровля
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент | бутовый ленточный | трещина в цоколе, осадка
2. Наружные и внутренние капитальные стены | бревён. Деревянные | гниль в нижних венцах
3. Перегородки | деревянные
4. Перекрытия
чердачное | деревянные отепленные | прогибы балок
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша | шифер по обрешетке | перекос, гниль
6. Полы | дощатые окрашен. по лагам | щели, в лагах гниль
7. Проемы
окна | 2-х створные глухие | гниль в рамах и перепл.
двери | простые | гниль
(другое)
8. Отделка
внутренняя | штукатурка, окраска. Обшит тесом | Перекос, износ окраш.
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные | нет
электроплиты | нет
телефонные сети и оборудование | нет
сети проводного радиовещания | есть
сигнализация | нет
мусоропровод | нет
лифт | нет
вентиляция | нет
(другое) телевидение
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение | открытая проводка
холодное водоснабжение | нет
горячее водоснабжение | нет
водоотведение | нет
газоснабжение | нет
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной) печи | печное | в топках выкрашен кирпич
калориферы | нет
АГВ | нет
(другое) | нет
11. Крыльца | деревянные | гниль досок
Заместитель председателя комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска |  | Д.В.Козлов
"_____" ________________ 2012 г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение № 2 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
|  |  | Румянцева, 3В |  |  | 104.3 | 68.3
| Периодичность |  | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц, руб. | Стоимость на 1 кв. м.жил. площади в месяц, руб. |  |  | Магадан
I. Содержание помещений общего пользования | [5 empty] | 0 | 0
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.81 | м2
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | [5 empty] | 3830.3951 | 4.6735
5. Подметание земельного участка в летний период | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3 | м2
6. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
7. Уборка мусора на контейнерных площадках |  | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 2 | раз(а) в неделю | 0 | 0 | 0
9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 | по мере необходимости. Начало работ не позднее 3 часов после начала снегопада | 0 | 0 | 0
10. Освещение мест общего пользования | 10.9167 | часов в сутки | 623.9858 | 0.49855 | 0.76133
11. Вывоз твердых бытовых отходов |  | раз(а) в неделю | 3206.4093 | 2.5618 | 3.9122
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 | раз(а) в год | 0 | 0 | 0 | 6259.9366 | 7.6378
Ремонт просевшей отмостки | 2 | раз(а) в год | 1443.6424 | 1.1534 | 1.7614
14. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 | по мере необходимости в течение недели | 554.449 | 0.44299 | 0.67649 |  |  | 1,71 9,40 1 | пог.м пог.м м3
15. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год | 809.0759 | 0.64643 | 0.98716 |  |  | 0.38 | м2
16. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт печей | 1 | раз(а) в 3 года | 3452.7693 | 2.7587 | 4.2127 |  |  | 0,82 679,5 | м2 дверь
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт | [7 empty] | 1.82 | пог.м
17. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности канализационных вытяжек в год. |  |  |  | 0 | 1737.1023 | 2.1195
| 2 | раз(а) в год. | 0 | 0 | 0 |  |  | 72.08 | квартира
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  | 0
| 2 | раз(а) в год. | 246.0641 | 0.1966 | 0.30022 |  |  | 0.16 | пог.м
| Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год. | 192.1001 | 0.15348 | 0.23438
| Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | 0
| 12 | раз(а) в год | 447.8502 | 0.35782 | 0.54643 |  |  | 0,88 5,04 | м2 пог.м
18. Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  | 375.48 | 0.3 | 0.45813
19. Дератизация | 1 | раз(а) в год | 225.288 | 0.18 | 0.27488 |  |  | 0.97 | м2
20. Дезинсекция | 1 | раз(а) в год | 250.32 | 0.2 | 0.30542 |  |  | 1.46 | м2
V. Итого расходы |  |  | 11827.434 | 9.4499
Управленческие расходы |  |  | 1182.7434
Всего расходы |  |  | 13010.1774 | 10.3948
13010.1774
изменена площадь | 0 | 104.3 | 15637.123 | 12.4937 | конкурс 2008 | 83.2%
|  |  | 13251.7992 | 10.5879 | без НДС | 98.18% |  |  |  | конкурс 2008
|  |  | 9937.704 | 7.94 | пост | 130.9% |  |  |  | пост
|  |  | 3072.4734 | 2.4548 | субсидия |  |  |  |  | пост без НДС

## Приложение 3
Приложение № 3 к конкурсной документации
Утверждаю
Заместитель мэра, председатель комитета по управлению Свердловским округом администрации г.Иркутска
Ю.В.Воронцов
664025, Терешковой, 24
тел., факс 52-03-51
"_____" ________________ 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса |  |  |  |  | 68.3 | 104.3
Румянцева, 3 лит.В
| Периодичность |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования и их влажная уборка | 1 | раз(а) в неделю | 1383.2031 | 1.1051
4. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | 12 | раз(а) в год | 0 | 0
5. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 | раз(а) в год | 0 | 0
6. Уборка чердачного и подвального помещений | 1 | раз(а) в год | 0 | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
15. Стрижка газонов | 4 | раз(а) в год | 0 | 0
20. Ликвидация наледи |  | раз(а) в неделю | 0 | 0
21. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | по мере надобности | 425.2271 | 0.33975
V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раза в год. |  | 0 | 0
68. Устранение протечек кровли | по мере надобности |  | 646.0614 | 0.51619
VII. Прочие услуги
33. Обслуживание сетей радиовещания |  |  |  | 0
36. Иные услуги (указать наименование услуг) |  |  |  | 0
VI. Всего расходы
Итого |  |  | 2454.4917 | 1.9611
18.87%