## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 1-107
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул.Сурикова, д.22 А
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | до 1917
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | 59%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 2
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 8
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  | 1314.88 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 301.9 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 277.9 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 388 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 24
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 0 | кв. м.
24. Площадь кровли | 361.27 | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
632
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 204 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  | кв. м.
в) без покрытия | 278 | кв. м.
г) газон | 150 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 17 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый ленточный |  | трещины в цоколе
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые |  | гниль
3. Перегородки |  | деревянные
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянное отепленное |  | прогибы, трещины
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | металлическая по деревянной обрешетке |  | течь, ржавчина
6. Полы |  | дощатые окрашенные по лагам |  | гниль, окраска утрачена
7. Проемы
окна |  | двойные створные |  | щели, гниль
двери |  | простые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, окраска, побелка |  | трещины, окраска утрачена
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование |  | есть
сети проводного радиовещания |  | нет
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | открытая проводка
холодное водоснабжение |  | есть |  | 17
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | есть |  | 17
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | есть |  | 277.9
отопление (от домовой котельной) печи |  | нет
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | есть |  | гниль, перекос
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 1-107
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г.Иркутск, Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул.Сурикова, д.22 А
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 3614.9129 |  | 1.084
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 2945.9188 |  | 0.88339
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 7784.2023 |  | 2.3342
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 4550.4189 |  | 1.3645
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 2 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 1462.957 |  | 0.43869
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 1 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 321.3043 |  | 0.096349
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 306.1939 |  | 0.091818
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2630.4703 |  | 0.78879
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1996.516 |  | 0.59869
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 935.2847 |  | 0.28046
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 349.5295 |  | 0.10481
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 268.2014 |  | 0.080425
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 249.2709 |  | 0.074748
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 100.8453 |  | 0.03024
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 85.2941 |  | 0.025577
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 927.271 |  | 0.27806
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 239.4664 |  | 0.071808
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 513.2654 |  | 0.15391
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 135.2759 |  | 0.040565
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 1868.8277 |  | 0.5604
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 5104.2309 |  | 1.5306
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 649.8262 |  | 0.19486
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 1525.671 |  | 0.4575
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 38565.1548 |  | 11.5645
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 4627.8186 |  | 1.3877
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 43192.9734 |  | 12.9522
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 1-107
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[14 empty] | " |  |  | " | [7 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
ул.Сурикова, д.22 А
1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества
[7 empty] | Периодичность | [10 empty] | Годовая плата (рублей) |  |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 1. Стрижка газонов | [6 empty] | 1 |  |  | раз(а) в год | [6 empty] | 950 |  |  |  |  | 0.28487
| 2. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | [6 empty] | по мере необходимости | [9 empty] | 760 |  |  |  |  | 0.2279
II. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 26. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электротехнических устройств | [6 empty] | прочистка канализационного | [9 empty] | 600 |  |  |  |  | 0.17992
[8 empty] | лежака |  |  |  | 1 |  |  |  | раз(а)
в год. Проверка исправности канализационных
[8 empty] | вытяжек |  |  |  |  | 0 |  |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных
[8 empty] | каналах |  |  |  |  | 0 |  |  | раз(а)
в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[8 empty] | 0 |  |  | раз(а) в год
III. Прочие услуги
| 32. Дезинсекция | [6 empty] | 1 |  |  | раз(а) в год | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 0.14993
2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы |  |  | Объем работ | [5 empty] | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  |  |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
| 1. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 |  |  | 2 | [5 empty] | 900 |  |  |  | 0.26988 |  |  |  |  | 3 года
Лестницы
| 1. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |  |  |  | м2 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 880 |  |  |  | 0.26388 |  |  |  |  | 3 года
Водопровод и водоотведение
| 1. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  |  |  | м |  |  | 1.5 | [5 empty] | 750 |  |  |  | 0.2249 |  |  |  |  | 2,5 года
| 2. Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования (вентили, краны) |  |  |  |  | шт |  |  | 2 | [5 empty] | 1060 |  |  |  | 0.31786 |  |  |  |  | 2,5 года
| Итого | [13 empty] | 6400 |  |  |  | 1.9192
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [19 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.