## Приложение 1
Приложение №1
к лоту № 1-45
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
"_____" ________________ 20__ г.
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул. Гаврилова д.10 б
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки |  | н./уст.
5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  | 60%
6. Степень фактического износа |  | н./уст.
7. Год последнего капитального ремонта |  | н./уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 1
10. Наличие подвала | нет | S = | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | нет
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 5
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  | 735 |  | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 191.1 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 166.7 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 131.1 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 109.8825 | кв. м.
24. Площадь кровли | 109.8825 | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
200.04
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 180 | кв. м.
в) без покрытия | 20 | кв. м.
г) газон | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 11 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый ленточный |  | отколы трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые, обшиты тёсом |  | гниль в нижних венцах, осадка
3. Перегородки |  | дощатые
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянные по балкам |  | прогиб балок, гниль
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по дерев.обреш. |  | прогиб стропил
6. Полы |  | дощатые по лагам, окрашенные |  | деформация, гниль, щели
7. Проемы
окна |  | деревянные, глухие, двухстворчатые |  | гниль рам, колод, осадка, деформация
двери |  | филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, побелка, покраска |  | трещины в штукатурке, отваливается
наружная |  | тес окрашенный |  | трещины
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные |  | нет
электроплиты |  | нет
телефонные сети и оборудование |  | нет
сети проводного радиовещания |  | нет
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть
холодное водоснабжение |  | нет
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | нет
газоснабжение |  | есть
отопление (от внешних котельных) |  | нет
отопление (от домовой котельной) печи |  | есть |  | печное
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | есть |  | удовл.
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
комитета по управлению Правобережным округом |  |  |  | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 2
Приложение №2
к лоту № 1-45
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " |  |  |  | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Гаврилова д.10 б
|  |  |  | Периодичность | [7 empty] | Годовая плата (рублей) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования |  |  |  | 0 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье полов во всех помещениях общего пользования |  |  |  | 0 |  | раз(а) в месяц |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 5. Подметание земельного участка в летний период |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 1543.9254 |  | 0.77181
| 6. Уборка мусора с газона, очистка урн |  |  |  | 0 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 7. Сдвижка и подметание территории при отсутствии снегопадов |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 1179.1808 |  | 0.58947
| 8. Сдвижка и подметание снега при снегопаде |  |  |  | по мере необходимости. Начало работ не | [6 empty] | 3115.9263 |  | 1.5577
[5 empty] | позднее |  |  | 2 |  | часов
после начала снегопада
| 9. Вывоз жидких бытовых отходов* |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 22465.9179 |  | 11.2307
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов, уборка и содержание контейнерных площадок |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 2944.3887 |  | 1.4719
III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 12. Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 13. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  | по мере необходимости в | [6 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | течение |  |  | 3-х суток
(указать период устранения неисправности)
| 14.Ремонт и укрепление входных дверей (смена петель) |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 15. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов |  |  |  | 0 |  | раз(а) в 3 года |  |  |  |  | 0 |  | 0
IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт
| 16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  |  |  | проверка исправности канализационных | [6 empty] | 122.4776 |  | 0.061227
[5 empty] | вытяжек |  |  | 0 |  | раз(а)
в год. Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах
[5 empty] | 0 |  | раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
[5 empty] | 2 |  | раз(а) в год
| 17. Мелкий ремонт отмостки |  |  |  | по мере необходимости | [6 empty] | 0 |  | 0
| 18. Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 834.8618 |  | 0.41735
| 19. Устранение повреждений ступеней, полов в местах общего пользования |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 20. Частичный ремонт кровли |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 351.0252 |  | 0.17548
| 21. Смена отдельных участков трубопровода ХВС |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 22. Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 23. Притирка запорной арматуры без снятия с места в системе отопления |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 24. Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 25. Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 26. Восстановление разрушенной тепловой изоляции |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 27. Осмотр системы центрального отопления (квартирные устройства) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 28.Проверка устройств отопления в чердачных и подвальных помещениях. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Смена отдельных участков трубопроводов из стальных и водо-газопроводных неоцинкованных труб (отопление) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30. Замена неисправных участков электрической сети здания |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 90.1839 |  | 0.045083
| 31. Ремонт щитов. |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 32. Ремонт внутренней штукатурки отдельным местами (стены подъезда) |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 0 |  | 0
| 33. Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | по мере необходимости | [7 empty] | 487.3697 |  | 0.24364
| 34. Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [6 empty] | 305.061 |  | 0.1525
| 35. Дератизация |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 36. Дезинсекция |  |  |  | 0 |  | раз(а) в год |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 37. Итого | [10 empty] | 33440.3181 |  | 16.7168
V. Управленческие расходы по содержанию и ремонту многоквартирного дома
38. Управленческие расходы | [11 empty] | 4012.8382 |  | 2.006
VI. Всего расходы
39. Итого | [11 empty] | 37453.1563 |  | 18.7228
* - в перечень работ входят:
-затраты на обработку туалетов хлорной изестью ;
- удаление жидких бытовых отходов в летний период, вывоз ЖБО;
- долбление и погрузка на автотранспорт ЖБО в зимний период, вывоз.
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [10 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.

## Приложение 3
Приложение №3
к лоту № 1-45
Утверждаю
Зам. мэра, председатель комитета
по управлению Правобережным округом
администрации г. Иркутска
Д.В. Гришак
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14
тел. 24-11-20, факс 52-03-96
[9 empty] | " |  | " | [5 empty] | 20 | г.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
ул. Гаврилова д.10 б
1. Дополнительные работы по ремонту общего имущества
[6 empty] | Перечень работ, материалы | Объем работ |  |  | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения |  | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) |  |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы (лет)
Фундаменты
| 1. Устранение повреждений фундаментов |  |  |  |  | м3 | 3.2 |  |  | 2000 |  | 0.9998 |  |  |  | 3 года
| 2. Восстановление и модернизация теплозащиты стен |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 1500 |  | 0.74985 |  |  |  | 3 года
Объекты внешнего благоустройства
| 1. Ремонт объектов внешнего благоустройства (ремонт забора, ремонт туалета, выгребной ямы) |  |  |  |  | м2 | 5 |  |  | 2200 |  | 1.0998 |  |  |  | 2 года
| Итого | [8 empty] | 5700 |  | 2.8494
Заместитель председателя комитета - начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
|  | комитета по управлению Правобережным округом | [12 empty] | В.А. Худобин
"_____" ________________ 20__ г.
М.П.