## Приложение 1
Приложение №1
АКТ
о составе и состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома | [5 empty] | пер. Восточный, д. 15
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки | [5 empty] | 1938
5. Степень износа по данным государственного технического учета | [5 empty] | 63%
6. Степень фактического износа
7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей | [5 empty] | 2
10. Наличие подвала |  |  |  |  | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа
12. Наличие мансарды
13. Наличие мезонина
14. Количество квартир |  |  |  | 8 | 20 | комнат(ы)
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | [5 empty] | нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания | [5 empty] | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | [5 empty] | нет
18. Строительный объем |  |  |  |  | 2297 | куб. м.
19. Площадь: | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами
и лестничными клетками |  |  |  |  | 572.4 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  |  |  | 468.6 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  |  |  | 320.8 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме) |  |  |  |  | 103.8 | кв. м.
20. Количество лестниц |  |  |  |  | 2 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 103.8 | кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши | [5 empty] | кв. м.
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: | [5 empty] | 503.712
а) с усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 50.3712 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  |  |  | 161.1878 | кв. м.
в) без покрытия |  |  |  |  | 292.153 | кв. м.
г) газон |  |  |  |  | 0 | кв. м.
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | [5 empty] | нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено­вание конструк­тивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | кирпичный и бутовый ленточный |  | осадка, трещины
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | бревенчатые |  | трещины, осадка, гниль
3. Перегородки
4. Перекрытия |  | деревянное отепленное |  | трещины в местах сопряжения
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер по деревянной обрешетке |  | трещины, сколы
6. Полы |  | дощатые окрашенные по лагам |  | осадка, прогибы
7. Проемы
окна |  | 2-е створные |  | гниль
двери |  | филенчатые
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, окраска, побелка |  | трещины, сырые пятна
наружная |  | обшито тесом |  | местами утр.
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
телевидение
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания |  | есть
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть |  | трещины, ржавчина
холодное водоснабжение |  | есть
горячее водоснабжение
водоотведение |  | есть
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной) печи |  | печи
калориферы
АГВ
(другое)
11. Крыльца
Заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом администрации города Иркутска _______________________В.А. Коноваленко |  |  | Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _______________________П.В. Артамонов
Note on G52: lo_ierusalimova: газон беру как 1/3 земельного участка категории Б
Note on G37: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 278,4 служебная

## Приложение 2
Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
пер. Восточный, д. 15
[5 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
I. Содержание помещений общего пользования
| Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования с 1-3 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  | 9515.445 | 1.6922
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования с 4-5 этаж | 3 | раз(а) в неделю |  | 0 | 0
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 3 | раз(а) в неделю |  | 1089.45 | 0.19374
| Уборка мусора с газона | 3 | раз(а) в неделю |  | 8836.1634 | 1.5714
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  | 0 | 0
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 | раз(а) в неделю |  | 3878.7873 | 0.68978
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  | 3215.067 | 0.57175
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | 0 | раз(а) в год |  | 0
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  | 16245.205 | 2.889
III. Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  | 7568.4733 | 1.3459
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  | 1449.0392 | 0.25769
| Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах | 2 | раз(а) в год |  | 88.4271 | 0.015725
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  | 6677.6895 | 1.1875
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  | 1013.7204 | 0.18027
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  | 1450.5978 | 0.25797
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  | 2191.7254 | 0.38976
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  | 942.4117 | 0.16759
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  | 450.4134 | 0.080099
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течении года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  | 3268.8469 | 0.58131
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 12 м трубопровода холодного водоснабжения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление |  |  |  | 0 | 0
| Разовый вывоз твердых бытовых отходов | не менее 2 м³ отходов от отопительных устройств местного отопления |  |  | 597.7332 | 0.1063
| Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | раз вгод |  | 2405.76 | 0.42783
| Итого |  |  |  | 70884.9554 | 12.6058
Собственник |  |  |  | Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _______________________П.В. Артамонов
Note on H31: Иерусалимова Людмила Алекандровна: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on H39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on H40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G39: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G40: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on G30: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on G29: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G41: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)

## Приложение 2 (2)
Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
пер. Восточный, д. 15
[5 empty] | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м. общей площади
| Подметание полов кабины лифта с предварительным его увлажнением | 5 | раз(а) в неделю |  | #REF! | #REF!
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| Подметание земельного участка в летний период | 3 | раз(а) в неделю |  | 1089.45 | 0.19374
| Уборка мусора с газона | 3 | раз(а) в неделю |  | 8836.1634 | 1.5714
| Уборка приямков | 3 | раз(а) в неделю |  | 0 | 0
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 | раз(а) в неделю |  | 3878.7873 | 0.68978
| Сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, начало работ не позднее |  |  | 3215.067 | 0.57175
|  | 3 | часов после начала снегопада
| Вывоз жидких бытовых отходов | 0 | раз(а) в год |  | 0
| Вывоз твердых бытовых отходов | 3 | раз(а) в неделю |  | 16245.205 | 2.889
III. Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящего в состав общего имущества
| Консервация и расконсервация системы отопления. Осмотр системы. Составление описи недостатков. Проведение необходимых ремонтных работ. Промывка системы. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга от трубопровода. Первое рабочее испытание отдельных частей системы. Наружный осмотр трубопровода. Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления. Окончательная проверка при сдаче системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Осмотр системы центрального отопления: - Внутриквартирные устройства Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры. - Устройства в чердачных и подвальных помещениях: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | 2 | раз(а) в год |  |  | 0
| Регулировка и наладка систем отопления (рабочая проверка системы в целом, проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой и др.) | в отопительный период по мере необходимости (не реже 2 раз(а) в год) |  |  |  | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, устранение засоров и др.) | в течении года по мере необходимости (не реже 6 раз в год) |  |  | 7568.4733 | 1.3459
| Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | 2 | раз(а) в год |  | 1449.0392 | 0.25769
| Проверка наличия тяги в дымовентиля-ционных каналах | 2 | раз(а) в год |  | 88.4271 | 0.015725
| Аварийное обслуживание | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения |  |  | 6677.6895 | 1.1875
| Техническое обслуживание автоматизированного теплового пункта | постоянно |  |  | 0 | 0
| Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии | постоянно |  |  | 0 | 0
IV. Проведение осмотров и мелкий ремонт
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по мере необходимости в течение 60 мин. |  |  | 1013.7204 | 0.18027
| Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | 2 | раз(а) в год |  | 1450.5978 | 0.25797
| Неисправность осветительного оборудования в местах общего пользования (замена перегоревшей эл. лампы, ремонт штепсельных розеток и выключателей) | по мере необходимости, начало работ не позднее 1 дня с момента поступления заявки |  |  | 2191.7254 | 0.38976
| Мелкий ремонт электропроводки. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | в течении года по мере необходимости (не реже 2 раз в год) |  |  | 942.4117 | 0.16759
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и эл.оборудования. Проверка состояния линий эл.сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок | в течении года по мере необходимости (не реже 12 раз в год) |  |  | 450.4134 | 0.080099
| Протечка кровли (смена поврежденных листов асбоцементных кровель. Снятие листов. Обрезка углов. Разметка и сверление отверстий. Укладка листов по месту с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб. 1 кв.м. сменяемого покрытия Смена местами обрешетки крыши. Удаление негодной части, заготовка и установка новой обрешетки) | в течении года по мере необходимости (не реже 1 раза в год) |  |  | 3268.8469 | 0.58131
| Дезинсекция | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0
| Дератизация | 4 | раз(а) в год |  | 0 | 0
| Содержание и ремонт системы водоснабжения и водоотведения (Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации) | 12 м трубопровода холодного водоснабжения (работы производить 1 раз за три года, в летний период, не позднее 2015 года) |  |  | 0 | 0
| Ремонт, замена внутридомовых сетей отопление |  |  |  | 0 | 0
| Разовый вывоз твердых бытовых отходов | не менее 2 м³ отходов от отопительных устройств местного отопления |  |  | 597.7332 | 0.1063
| Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | 1 | раз вгод |  | 2405.76 | 0.42783
| Непредвиденные ремонтные работы | по заявлению собственников |  |  | 9515.445 | 1.6922
| Итого |  |  |  | 70884.9554 | 12.6058
Собственник |  |  |  | Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _______________________П.В. Артамонов
Note on G26: Иерусалимова Людмила Алекандровна: индексировала на 1,071
Note on G27: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по договору с ООО "Уют" на 2011г. С применением к-та (увеличено на 7,1%)
Note on H28: Иерусалимова Людмила Алекандровна: решение Думы от 22.11.07г. № 004-20-430680/7 = 1,28 на кв. м.
Note on G36: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H36: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G37: Иерусалимова Людмила Алекандровна: ст-ть 1м.кв. * S подвала
Note on H37: Иерусалимова Людмила Алекандровна: по прейскуранту ОАО "Дезирс" на 01.07.2012г.
Note on G38: Иерусалимова Людмила Алекандровна: 0,2% на охрану труда (ТК РФ ст. 226)